# 室内给排水材料询比采购说明

- 一、材料采购内容及要求

- 1.材料采购内容：山东凡小果智能制造产业园项目室内给排水材料，具体规格要求、数量详见材料报价清单。

- 2.材料要求：

①供应商应按规定材料品牌提供材料，具体材料品牌要求为：管材：联塑及华岐；阀门：铭皇；水表：浪涛。

- ②验收标准：以原有封存样品为基点，不得低于样品材质要求。

- ③供应商应提供产品出厂合格证、质量保证书、检测报告、供货清单各一份。

- ④风险因素：（1）建设方可能根据情况让更换材料品牌，供应商需考虑由此带来的一切风险；(2)清单内规格标准不完全代表验收标准，以现场货物与封存样品对比，确定货物合不合格；（3）对原规定品牌验收不合格的材料，供应商需三日内进行调换，并承担相关调换的费用；若不能够及时退换货，影响施工进度的，视情况对其经济考核500-2000元，对不合格的材料强制退货处理；因更换品牌及材质要求导致的退换货，供应商需七日内进行调换货，采购方承担退换货导致的运费。

- 3.采购控制价：本次询比采购设置控制价，控制价为人民币 43 万元，报价不得超出控制价，控制价为含税含运费价格。

- 4.供应商资格要求：供应商应具有独立法人资格，与采购人无不良合作记录。

- 5.交货地点：本次采购交货地点为菏泽市开发区南京路山东凡小果智能制造产业园园区内。供应商应承担材料运至交货地点的全部费用，材料到达交货地点卸车由采购方负责。

- 6.付款方式：采购合同签订后采购方支付合同总价30%的预付款，采购货物全部运至施工现场后，经采购方及建设方验收合格后，签署合格验收单，供应商依据最终结算价款提供收据及税率为13%的材料增值税专用发票，采购方7日内支付剩余全部货款给供应商。

- 7.供货时间：供应商收到供货通知后三日内将全部采购货物送至交货地点。若供应商未按采购方要求的时间将货物送达指定地点，采购方有权与供应商解除合同关系。

- 二、询比要求

- 1.履约保证金：供应商中标后，需缴纳履约保证金贰仟元整；中标后自行放弃者，履约保证金不予退还。

- 2.资料领取：邀请参标的供应商自行在菏泽永顺工程建设服务有限公司网站（www.hzysgc.cn）下载询比文件。

- 3.采购方办公地点：菏泽市人民路经典国际大厦A座20楼菏泽永顺工程建设服务有限公司。

- 4.询比采购会议时间及地点：2021年8月19日上午9:00正式开始，会议地点为菏泽市人民路经典国际大厦A座20楼菏泽永顺工程建设服务有限公司会议室。询比采购会议开始前参标供应商报价单未以电子报价文件方式发送至采购人指定邮箱ysgcswb@163.com，视为自动放弃。

5.疫情防控要求：参加询比采购会议时，按照采购方要求做好疫情防控工作，进入采购方办公区域应佩戴口罩、测量体温并进行登记。

- 三、询比程序

1.供应商规范、完整填写《材料采购报价清单》，在单位名称处盖公章，在询比采购会议开始前以电子报价文件方式发送至ysgcswb@163.com，此报价单为最终报价单，在公示结束前均有效，未按要求填写报价单为无效报价）。

2.采购人组织询比采购会议，共同开启邮箱查看各供应商报价单并宣读（询比采购会议前不允许私自开启邮箱，供应商可不参加询比采购会议）。

3.报价总价最低供应商为询比采购成交人。若综合单价与小计、合计不一致，以综合单价为准，调整总价。

4.询比采购结果将在菏泽永顺工程建设服务有限公司网站（www.hzysgc.cn）予以公示。

- 四、采购方联系人

王  茜  联系电话：0530-5586227

孟主任  联系电话：15065017170

- 五、采购监督电话：

联系电话：0530-5587633

永顺工程公司阳光采购领导小组

2021年8月18日

材料采购报价清单 项目名称：山东凡小果智能制造产业园项目室内给排水材料 日期：2021年8月19日. 序号; 品名; 申请数量; 单位; 单价; 小计. 1; S4系列PPR管De75; 62.95; 米. 2; S4系列PPR管De63; 269.65; 米. 3; S4系列PPR管De50; 169.1; 米. 4; S4系列PPR管De40; 342.4; 米. 5; S4系列PPR管De32; 19.6; 米. 6; S4系列PPR管De25; 384.37; 米. 7; S4系列PPR管De20; 1149.348; 米. 8; PVC-U排水管De160; 84; 米. 9; PVC-U排水管De110; 1476.21; 米. 10; PVC-U排水管De75; 483.4; 米. 11; PVC-U排水管De50; 493.5; 米. 12; PVC-U内螺旋消音管De160; 458.6; 米. 13; PVC-U内螺旋消音管De110; 436; 米. 14; 钢塑复合管DN80; 37.2; 米. 15; 钢塑复合管DN70; 354.8; 米. 16; 钢塑复合管DN50; 475.34; 米. 17; 钢塑复合管DN40; 525.07; 米. 18; 钢塑复合管DN32; 169.07; 米. 19; 钢塑复合管DN25; 162.64; 米. 20; 铸铁管DN150; 17.12; 米. 21; 水表De40（带1个止回阀、1个截止阀）; 17; 件. 22; 水表De50（带1个止回阀、1个截止阀）; 1; 件. 23; 水表DN50（带1个止回阀、1个闸阀、1个软接头）; 1; 件. 24; 水表De63（带1个止回阀、1个截止阀）; 3; 件. 25; 水表De75（带1个止回阀、1个截止阀）; 3; 件. 26; 水表DN70（带1个止回阀、1个截止阀）; 5; 件. 27; 水表DN80（带1个止回阀、1个截止阀）; 1; 件. 28; 螺纹阀门 :闸阀DN50; 5; 件. 29; 螺纹阀门 :液位水压控制阀DN50; 2; 件. 30; 螺纹阀门 :电磁阀DN50; 1; 件. 31; 螺纹阀门 :恒温混水阀DN50; 1; 件. 32; 螺纹阀门 :过滤器DN50; 1; 件. 33; 螺纹阀门 :球阀DN70; 15; 件. 34; 螺纹阀门 :球阀DN50; 7; 件. 35; 螺纹阀门 :球阀DN80; 1; 件. 36; 螺纹阀门 :球阀De63; 31; 件. 37; 螺纹阀门 :球阀De75; 3; 件. 38; 螺纹阀门 :球阀De50; 2; 件. 39; 螺纹阀门 :球阀De40; 15; 件. 40; 螺纹阀门 :球阀De25; 244; 件. 41; 螺纹阀门 :球阀De20; 28; 件. 合计. 投标总价大写. 报价供应商（盖上公章）. 法定代表人或 授权委托人; 联系电话.